询 价 文 件

项目编号：XJ2023107

项目名称：海洋路校区体育馆大屏采购项目

江苏省盐城技师学院

2023年6月

总 目 录

第一章  询价公告 ……………………………………………1

第二章  询价须知 ……………………………………………4

第三章  合同条款及格式………………………………………6

第四章  项目需求……………………………………………14

第五章  资信证明文件要求…………………………………19

第六章   报价单及有关承诺、说明…………………………………25

- 询价公告

项目概况

江苏省盐城技师学院海洋路校区体育馆大屏采购项目的潜在投标人应在江苏省盐城技师学院海洋路校区或江苏国信政府采购服务中心有限公司获取招标文件，并于2023年7月1日上午9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XJ2023107

2.项目名称：江苏省盐城技师学院海洋路校区体育馆大屏采购项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：41.7万元

5.最高限价：41.7万元

6.采购需求：江苏省盐城技师学院海洋路校区体育馆大屏采购，详见项目需求。

7.合同履行期限：签订合同后30日历天。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2023年 6 月27日至2023年 6 月29日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30(北京时间，法定节假日除外)；

地点：地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1412办公室）或江苏国信政府采购服务中心有限公司（盐城市人民南路38号新龙广场4-11F）。

方式：符合资格要求的投标人将单位介绍信或授权委托书（注明联系人、联系方式及邮箱，以便及时联系，无法联系的责任由申请人自负）和被授权人身份证复印件加盖公章至江苏省盐城技师学院海洋路校区或江苏国信政府采购服务中心有限公司获取询价文件。

售价：300元，售后不退。

注：投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、响应文件提交

文件接收时间：2023年7月1日上午9:00时（北京时间）；

文件接收截止时间：2023年7月1日上午9:30时（北京时间）；

文件接收地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1414会议室）。

五、开标有关信息

开标时间：2023年7月1日上午9:30时（北京时间）；

开标地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1414会议室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标文件正本1份，副本2份，电子档1份。

2、投标人的法定代表人（或委托代理人）需携带其二代身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

3、本次招标不收取投标保证金。

4、为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省盐城技师学院

地    址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1411办公室）

联 系 人：杨老师

联系电话：0515—68661002/13905109103/13770176940

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：杨工

联系电话：18066197708

3.项目联系方式

联 系 人：杨老师

联系电话：0515—68661002/13905109103/13770176940

第二章  询价须知

一、报价人一旦获取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2023年6月30日18:00时前向我校或采购代理机构提出，对于不影响公平竞争的问题我校或采购代理机构将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，同时需要提供电子档一份。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我校及代理机构将组织有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、小型和微型企业产品价格扣除

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购“环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

- 成交供应商的确定

- 询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、供应商的报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。供应商的报价如相同，交货期也相同，则由询价小组抽签确定。符合本询价文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

七、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

八、中标后，中标单位须向采购单位提交不超过合同金额5%作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三章  合同条款及格式

下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：江苏省盐城技师学院海洋路校区体育馆大屏采购项目

项目编号：XJ2023107

采购人：（买方）

乙  方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省盐城技师学院海洋路校区体育馆大屏采购项目询价成交的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：江苏省盐城技师学院海洋路校区体育馆大屏采购项目

1.2 型号规格：详见询价文件

1.3 数量（单位）：详见询价文件

二、合同金额

本合同金额为：人民币（大写）            元整（￥              元）。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方在签订合同前交纳人民币（大写）          元整（￥        元）作为本合同的履约保证金（按合同总价的10%取整数，信用AA级及以上的，可按合同价的5%取整数），合产品验收合格后退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：1年。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：签订合同后30日历天。

9.2 交货方式：现场验收。

9.3交货地点：由采购单位指定地点（江苏省盐城技师学院海洋路校区），并按招标人要求进行安装调试。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后支付合同总价的30%的预付款，项目完成经采购人验收合格后付至合同总价的90%，验收满一年后十日内付清余款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。                    12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

- 15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民典法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

采购人：                                 乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：    年   月   日

安全生产合同

为在江苏省盐城技师学院海洋路校区体育馆大屏采购项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，                   （以下简称“甲方”）与承包人                        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计，审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟练和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的项目经理及其他人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，合同份数与本主合同的约定相同，与施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（章）                         乙方：（章）

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

年     月      日                  年     月      日

- 第四章 项目需求

一、采购清单及技术参数要求：（核心产品：全彩LED屏幕）

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED屏幕 | ★1、像素点间距≤2.5mm，尺寸：宽≥11.52m ，高≥4.64m，面积≥53.45㎡，分辨率≥4608×1856； 2、像素构成：表贴三合一 ★3、亮度：≥500nits ★4、色温：3000-15000K可调 5、对比度：≥5500：1 6、峰值功耗：≤450W/㎡ 平均功耗：≤150W/㎡ 7、可视角：水平≥170°垂直≥155° 8、亮度均匀性：≥98.8% 9、刷新率：≥3840HZ 10、驱动方式：恒流驱动 11、平整度：≤0.1mm 12、像素失控率：≥0.00001 13、低亮高灰：100%亮度时16bits，20%亮度时12bits 14、单点亮度校正：具有单点亮度校正功能 ★15、底壳材质：铝 16、软件亮暗线功能：软件具备一键调节亮暗线功能 17、模组供电：屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电。散热：采用无风扇扇热结构 18、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。 19、抗电强度：U=1500VAC：T=60S 未击穿 泄露电流：I（漏）0.9mA/㎡ 20、IP等级：IP6X 保护技术：显示屏具有防潮，防尘，防腐蚀，防电磁干扰，防静电等功能。并具有过流，短路，过压，欠压保护等功能。 21、工作噪音声压级：处理距离R=1米 前方6.3DB 后方7.7DB 22、盐雾:符合10级要求 23、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级 24、振动试验：模拟9级烈度地震2行2列单元组成拼接显示屏，垂直，水平震动10-55-10HZ峰值加速度0.25G，1倍频程，每一轴向循环扫频50次，每次时间5min. 无异常，试后正常工作 ★25、光生物安全：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值，眼睛的近紫外危害曝辐射值，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害 ★本产品为核心产品，须提供权威部门的检验报告并加盖投标人公章。 | 53.45 | ㎡ |
| 2 | 视频独立主控 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示，提供视频源预监系统或同等功能软件著作权证书;(提供证书复印件)。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.满足多路视频，任意位置和大小开窗显示播放，提供显示播放日志管理系统或同等功能软件著作权(提供证书复印件); 9.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 10.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 12.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段。 13.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 14.考虑系统兼容性，需与LED显示屏为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 3 | 多媒体播放器 | 1.支持4 核≥ A55 的 ARM 处理器，主频 ≥1.8GHz。 2.支持 H.264、H.265 4K@60Hz 视频解码。 3.支持≥32GB 内部存储空间≥2GB 运行内存。 4.支持集群远程节目发布和显示屏控制。 5.支持1路HDMI2.0输出。 6.需与LED显示屏为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 接收卡 | 1、单卡最大带载 512×384 像素，支持逐点校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有消除色差，使整屏的亮度和色达到高度一致均匀一致，提高显示屏的画质。 2、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体级模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 3、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 4通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题。 ★5、Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 6、支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 ★7、RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对 “红 Gamma”“绿 Gamma”“蓝 Gamma” 分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问題，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 8、表面阻燃V-0级。 9、需与LED显示屏为同一品牌。（提供权威部门的检验报告） | 144 | 套 |
| 5 | 配电 系统 | 1.额定功率：≥50KW 2.含PLC控制系统，可执行远程开关机操作，LED显示屏PLC具有智能监控系统或同等功能软件著作权证书（提供资质证书原件扫描件）； 3.配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 4.需与LED显示屏为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 6 | 备品 备件 | 同批次模组10块，接收卡和电源各3块,大屏专用长排线，检修工具等 | 1 | 套 |
| 7 | 钢结构与包边 | LED 高清屏幕采用水平安装(具体依照现场条件确定)，暂定7m离地高度，可根据现场情况定制安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；所投LED制造商具有钢结构工程专业承包三级（含）以上。 | 53.45 | 项 |
| 8 | 配套 辅材 | 安装实施时，跟据采购方指定地点安装，价格需包括接入电缆、接入网络、人工、辅材、老屏拆除，墙面开槽及恢复至原样，及机房后端交换机所需的网络跳线、配线架、理线架等所有费用，投标人需自行考察施工界面，招标人不另行增补任何费用。 | 1 | 项 |
| 9 | 控制 电脑 | CPU核心数不小于12核心、线程不小于20线程、主频不小于2.1GHZ三级缓存不小于25MB、功率不大于65W，内存≥32GB，硬盘≥512GB，独立显卡≥4GB，显示器≥23.8寸 | 1 | 台 |

安装过程中的所有的安全责任均由中标单位负责，高空作业时，应按国家有关要求组织施工，并做好防护，有关安全的条款规定按安全生产合同执行。

二、质量和服务要求：

1.质保期

1.1质保期 1 年。（自交货验收合格之日起计）

1.2保修期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交单位负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。成交单位不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费质保服务内，采购人仍可与成交单位协商解决。

2.售后技术服务要求

提供7*24小时现场技术支持和售后服务。质保期内应根据用户单位需要免费提供现场技术支持服务和系统扩充、升级方面的技术支持服务。接到故障通知后，应在1小时内响应，如需上门维修的，应在4小时内到达现场，排除故障，确保质保期内所有产品安全稳定使用，如8小时不能解决问题，需免费提供备用设备到位，确保正常使用。

3.培训要求

现场完成安装、调试之后，由中标方工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等。

4.交货期、交货方式及交货地点

4.1 交货期：签订合同后30日历天，详见采购文件。

4.2 交货方式：送货到招标单位指定地点并安装调试。

4.3 交货地点：由采购单位指定地点（江苏省盐城技师学院海洋路校区），并按招标人要求进行安装调试。

5.验收标准

5.1产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

5.2投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过采购单位的质量验收等各类验收。

三、本项目其它需要特别说明的情况：

带“★”的为核心技术参数要求，投标人应针对本项目用户需求书标注“★”的技术参数响应情况提供有效的佐证材料，包括但不限于列有技术参数且完整的厂家产品彩页，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或经厂家确认的证明材料，或第三方机构出具的检测报告等，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能，如上述资料未能体现招标需求的所有参数，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。

注：采购标的的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附表）

文件6  法人授权书

文件7  询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

法人授权书

本授权书声明：              公司的       （法定代表人姓名）       职务代表本公司授权       （被授权人的姓名）       (职务)为本公司的合法投标代表，就参加号项目的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年    月   日

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时关注“江苏省盐城技师学院网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

- 报价单及有关承诺、说明

江苏省盐城技师学院：

我单位愿意按照本询价文件（XJ2023107）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价单                                                                    货币单位：人民币元

| 采购号 | 项目名称 | 品牌、型号及配置参数相关说明 （可附页） | 数量 | 报价单价 | 报价金额 | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后 日内完工，并达采购人使用（验收）要求。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月     日