2023年暑期后勤零星维修项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就2023年暑期后勤零星维修项目进行询价采购。

一、采购项目

我校拟在2023年暑期对后勤部分零星项目进行维修，具体工程量清单如下：

标段一：电焊维修项目

| 序号 | 校区/ 二级学院 | 楼号 | 详细地址 | 损坏情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 楼顶 | 楼顶排水通道堵塞需清理 |
| 2 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 楼顶外墙西侧 | 下水管道损坏，未连接到位 |
| 3 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 8号楼 | 所有窗户需加滑轮、搭扣维护更换 |
| 4 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 304、305 | 玻璃损坏需要更换 |
| 5 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 405、406 | 玻璃损坏需要更换 |
| 6 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 一楼进门通道 | 玻璃损坏需要更换 |
| 7 | 文港路校区 环境工程学院 | 5 | 307 | 一号床栏杆 |
| 8 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 236 | 阳台窗户裂开 |
| 9 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 226 | 阳台窗户裂开 |
| 10 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 228 | 阳台窗户裂开 |
| 11 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 222 | 阳台窗户裂开 |
| 12 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 234 | 阳台窗户关不起来 |
| 13 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 326 | 窗户关不起来 窗帘坏了 |
| 14 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 334 | 阳台窗户开不了 |
| 15 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 429 | 阳台右边窗户有裂缝 |
| 16 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 436 | 阳台右边窗户有裂缝 |
| 17 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 422 | 阳台右边窗户有裂缝 |
| 18 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 434 | 阳台右边窗户有缝隙 |
| 19 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 428 | 阳台左边窗户推不动 |
| 20 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 529 | 左边窗户关不了 |
| 21 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 528 | 右边窗户关不起来 |
| 22 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 517 | 阳台左边窗户玻璃裂了 |
| 23 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 617 | 左边窗户有裂缝 |
| 24 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 624 | 左边窗户有裂缝 |
| 25 | 文港路校区 继续教育学院 | 9 | 111 | 6号柜子柜门坏了 |
| 26 | 文港路校区 继续教育学院 | 9 | 108 | 3号5号8号柜子需要维修；窗帘坏了 |
| 27 | 文港路校区 继续教育学院 | 3 | 209 | 209宿舍5号床栏杆坏了 |
| 28 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北 | 704 | 教室北边窗子关不起来 |
| 29 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北 | 801 | 北侧东南角推拉窗搭扣坏 |
| 30 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 610教室 | 教室窗户玻璃坏了1扇，教室窗帘坏了 |
| 31 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 506教室 | 窗帘坏掉需更换 |
| 32 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 302教室 | 后门门禁掉下来了 |
| 33 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 408教室 | 门口把手下方铁皮翘起 |
| 34 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 504教室 | 空调右侧窗户关不上 |
| 35 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 401教室 | 教室窗帘绳掉了 |
| 36 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 509教室 | 1.靠近空调的窗户中第二扇窗户有东西卡住，三扇窗户不好打开. 2.靠门的窗户中的第一扇窗户不好打开. |
| 37 | 文港路校区 建筑工程学院 | C楼 | 北401实训室 | 没有窗帘 |
| 38 | 文港路校区 建筑工程学院 | C楼 | 404办公室 | 窗帘坏掉、文件柜玻璃碎掉需更换 |
| 39 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 208宿舍 | 门框锁不起来 |
| 40 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 209宿舍 | 厕所堵起来了 |
| 41 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 609宿舍 | 阳台门开关有问题也锁不起来 |
| 42 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 608宿舍 | 宿舍门坏了 |
| 43 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 211宿舍 | 卫生间下水道拥堵 |
| 44 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 506宿舍 | 阳台下水道反水 |
| 45 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 505宿舍 | 门裂开，1和3柜子关不上 |
| 46 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 409宿舍 | 阳台下水管堵塞 |
| 47 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 406宿舍 | 1号床的扶梯和护栏坏 |
| 48 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 401宿舍 | 4号5号床扶梯坏 |
| 49 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 204宿舍 | 阳台门、宿舍门 |
| 50 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 205宿舍 | 5、6号床晃动严重，阳台门不好开 |
| 51 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 510宿舍 | 4号床护栏坏了，2号床护栏松了 |
| 52 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 511宿舍 | 3号床楼梯断了，1号床护栏坏了，柜门坏了 |
| 53 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 512宿舍 | 1号床梯子少一个，7号床蚊帐架坏了，柜子门锁扣坏了 |
| 54 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 407宿舍 | 阳台门歪了，不好关. |
| 55 | 文港路校区 建筑工程学院 | 7#楼 | 304宿舍 | 门开关有问题 |
| 56 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 404宿舍 | 门上玻璃坏了 |
| 57 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 209宿舍 | 柜子门坏了 |
| 58 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 210宿舍 | 5、6号床晃动严重，宿舍门关不紧 |
| 59 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 414宿舍 | 门口上方玻璃损坏 |
| 60 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 401宿舍 | 门上窗框玻璃损坏 |
| 61 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 309宿舍 | 1号床，9号床，10号床晃动，栏杆不稳 |
| 62 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 304宿舍 | 宿舍柜子进门左列的最后一个 |
| 63 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼412 | 窗帘损坏，窗台有个玻璃裂缝 |
| 64 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼411 | 有一个柜子门损坏 |
| 65 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼505 | 柜门关不上 |
| 66 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼506 | 窗帘坏了 |
| 67 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼504 | 窗帘坏了 6号床下床板下的铁棍松动 |
| 68 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼212 | 门难关起来；窗户关不起来。 |
| 69 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼313 | 缺失窗户玻璃 |
| 70 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10 号楼 516 | 窗帘坏了；窗户坏了。 |
| 71 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼208 | 208门坏了 |
| 72 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4#306 | 床栏坏了，柜子坏 |
| 73 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼309 | 有一个柜子门损坏 |
| 74 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼209 | 两个柜子门关不起来 |
| 75 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼103 | 门上小玻璃有裂缝 |
| 76 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼109 | 后面窗户开不下来 |
| 77 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 207 | 进门右侧第2张床上铺，无护栏。后窗无插销。柜子7个无法上锁 |
| 78 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 208 | 左侧第三张床缺扶手 |
| 79 | 文港路校区 商贸管理学院 | 26号楼 | 203教室 | 前3号窗无搭扣；前2号窗窗帘无法升降 |
| 80 | 文港路校区 商贸管理学院 | 研发南楼 | 302 | 后面黑板下面的板脱落 |
| 81 | 文港路校区 商贸管理学院 | 研发南楼 | 602教室 | 后面窗户第一个需要窗户栓 |
| 82 | 文港路校区 商贸管理学院 | 研发南楼 | 604教室 | 靠走廊中间窗户搭扣损坏、靠南侧第二扇窗户半扇倾斜，第五扇窗户搭扣损坏 |
| 83 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 东302室 | 宿舍门变形 |
| 84 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 东203室 | 东侧窗户玻璃破损，窗框松动 |
| 85 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 东405室 | 东侧窗户玻璃破损 |
| 86 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南612室 | 9号床护栏松动 |
| 87 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南405室 | 阳台门维修数月未安装到位 |
| 88 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南407室 | 1号床爬梯缺少螺丝固定 |
| 89 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南410室 | 一蚊帐架坏 |
| 90 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南410室 | 晒衣架松动，需固定 |
| 91 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南411室 | 一蚊帐架坏 |
| 92 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南110室 | 宿舍一只柜子脚断 |
| 93 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南610室 | 阳台外窗户推拉不动 |
| 94 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南610室 | 宿舍阳台内窗户玻璃裂开 |
| 95 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北109室 | 宿舍门观察床小玻璃松动 |
| 96 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北408室 | 厕所堵 |
| 97 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北411室 | 3号床床面一根横杆脱落 |
| 98 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北412室 | 1号床床面一根横杆脱落 |
| 99 | 文港路校区 智能制造学院 | 9#楼 | 504室 | 窗户推拉不动 |
| 100 | 文港路校区 智能制造学院 | 11#楼 | 608室 | 窗帘坏 |
| 101 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼515室 | 南侧一扇窗户玻璃破损 |
| 102 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼503室 | 南侧第2幅窗帘拉不起来 |
| 103 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼506室 | 教室后面一块玻璃破损 |
| 104 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼402室 | 教室一幅窗帘损坏 |
| 105 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼509室 | 教室走廊一侧一扇窗户玻璃坏 |
| 106 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼612室 | 中间一扇窗户错位关不起来 |
| 107 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼612室 | 第一个窗户的窗帘损坏窗帘脱落。 |
| 108 | 海洋路校区 交通工程学院 | 行政楼 | 三楼347教室 | 前门关不上、讲台站板损坏 |
| 109 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 409教室 | 窗帘坏了一个 |
| 110 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 508教室 | 窗帘掉下来了 |
| 111 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 507教室 | 教室窗户打不开，窗户那差玻璃，教室门玻璃坏了，门关不上 |
| 112 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 101教师值班室 | 增加一个纱窗 |
| 113 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1406 | 床梯子坏了 |
| 114 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1413 | 进门靠左手边第2张床上面螺丝松动 |
| 115 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1415 | 床和柜子有响声 |
| 116 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1416 | 窗帘拉不上去帘布已烂 |
| 117 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1512 | 宿舍窗帘坏了 |
| 118 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1518 | 宿舍大门坏了 |
| 119 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1522 | 窗帘报废 |
| 120 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1603 | 宿舍入户门框松脱 |
| 121 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1635 | 门上有洞 |
| 122 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 504教室 | 多个窗户坏了 |
| 123 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#318 | 床头要掉了 |
| 124 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#512 | 7号床（上床）铁栏挡板焊接松动，存在安全隐患 |
| 125 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#211 | 1号床挡板松动 |
| 126 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#323 | 1号床挡板弯曲 |
| 127 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#321 | 10号床挡板坏了 |
| 128 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#305 | 7号床床边的隔板坏了 |
| 129 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#302 | 进门右手边第一个床床架松动 |
| 130 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#306 | 1号床床架坏了 |
| 131 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#609 | 阳台门锁扣坏 |
| 132 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 行政楼3楼 | 319 | （进门为第一组）第二组第五排桌腿生锈段断了，第三组第六排凳子掉了，（由东向西数）第一扇窗户关不上，第二扇窗户窗套掉了，第三扇窗帘掉了，讲台一角松动 |
| 133 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 行政楼3楼 | 318 | 窗户边框松动 |
| 134 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 行政楼3楼 | 330 | 靠近后门的窗帘坏了，掉下来了。掉下来的窗帘布放在教室的左后角落里 |
| 135 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 428宿舍 | 上床蚊帐架子损坏 |
| 136 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 429宿舍 | 最里面靠阳台的梯子要坏了 |
| 137 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 325宿舍 | 柜子关不起来 |
| 138 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 331宿舍 | 门关不起来，柜子坏了 |
| 139 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 303宿舍 | 柜子坏了 |
| 140 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 334宿舍 | 卫生间排风无法使用 |
| 141 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 336宿舍 | 卫生间排风无法使用 |
| 142 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 窗帘坏了，有一些柜门关不紧 |
| 143 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 225宿舍 | 柜子门关不起来 宿舍门 |
| 144 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 222宿舍 | 有一个上床上面的栏杆歪了 |
| 145 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 217宿舍 | 门框需要维修 |
| 146 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 214宿舍 | 窗帘损坏 |
| 147 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 320宿舍 | 柜子门关不上 |
| 148 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 321宿舍 | 柜门关不上 |
| 149 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 335宿舍 | 阳台门的把手有一个掉了，靠阳台的两张床嘎吱嘎吱响， |
| 150 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 225宿舍 | 两个门都坏了 |
| 151 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 208宿舍 | 有个柜子门坏了 有个床螺丝松了 |
| 152 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 306宿舍 | 厕所通风管道坏了 |
| 153 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 306宿舍 | 有一个床铁架子坏了 |
| 154 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 122宿舍 | 晾衣服的两个杆子都要掉了 |
| 155 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 122宿舍 | 好像是排风烧坏了 |
| 156 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 307宿舍 | 柜子里的钢管掉了，柜门锁坏了 |
| 157 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 门锁那个地方坏了 |
| 158 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 窗帘坏了，有一些柜门关不紧 |
| 159 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 有一些柜门关不紧 |
| 160 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 127宿舍 | 排风坏了 |
| 161 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 129宿舍 | 排风坏了 |
| 162 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 129宿舍 | 柜门锁坏了 |
| 163 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 343宿舍 | 中间床栏杆损坏 |
| 164 | 海洋路校区 幼护学院 | 幼护楼 | （603）220102 | 后面黑板没有挂在墙上；后门开关不顺畅 |
| 165 | 海洋路校区 幼护学院 | 幼护楼 | （508）200105 | 讲台地板上有铁片，学生不安全 |
| 166 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2121 | 门坏了 |
| 167 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2122 | 进门右边第一个床爬架 |
| 168 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2123 | 门坏了 |
| 169 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2127 | 宿舍门坏了 |
| 170 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2129 | 柜门坏了 |
| 171 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2210 | 四号床上床不稳，3号床上床的杆子不稳 |
| 172 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2211 | 宿舍门坏了 |
| 173 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2224 | 大门坏了 |
| 174 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2229 | 宿舍门坏了 |
| 175 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2231 | 一个爬楼断掉了 |
| 176 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2313 | 1号床床板坏了，8号床晃 |
| 177 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2319 | 门框脱落 |
| 178 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2335 | 排风坏了 |
| 179 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2403 | 宿舍门坏了 |
| 180 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2412 | 门坏 |
| 181 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2413 | 大门坏 |
| 182 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2414 | 门口框架坏 |
| 183 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2416 | 宿舍所有上床的梯子都松了 |
| 184 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2424 | 宿舍门框坏 |
| 185 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2514 | 门关不起来 ；四上床杆子 |
| 186 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2520 | 门关不起来 |
| 187 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2527 | 宿舍门坏了 |
| 188 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3220 | 3号床杆子不稳 |
| 189 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2433 | 门坏了，窗帘坏了 |
| 190 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2610 | 门坏了 |
| 191 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2619 | 厕所不通风 |
| 192 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2619 | 门关不上 |
| 193 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2620 | 门关不紧 |
| 194 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2631 | 宿舍门关不起来 |
| 195 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3217 | 1号床-上床护栏坏 |
| 维修要求： 1、所有窗帘损坏的需要更换新的； 2、所有玻璃损坏的需要更换新的； 3、关于床、门、窗需要焊接的必须焊接牢固，焊接后均对表面进行美化处理。 |  |  |  |  |

标段二：电焊维修项目

| 序号 | 校区/ 二级学院 | 楼号 | 详细地址 | 损坏情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 五-六楼 | 中间楼梯左边瓷砖坏了12个 |
| 2 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 女生厕所门前最下面两块瓷砖 |
| 3 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206102 | 教室前面的窗台面七块 |
| 4 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206101 | 西边教室前门边三块 |
| 5 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206101 | 西边教室前门另一边一块 |
| 6 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 301会议室前门边一块 |
| 7 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 二-三楼 | 窗户边瓷砖坏了一块 |
| 8 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一-二楼 | 楼梯拐角瓷砖边坏了 |
| 9 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 216301 | 班级前门拐角瓷砖边坏了 |
| 10 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 301会议室后门边三块 |
| 11 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 303教室前后窗台面共六块 |
| 12 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206102 | 教室前后窗台面共九块 |
| 13 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 304前后窗台面共八块 |
| 14 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 305后窗台面四块 |
| 15 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 306前中后窗台面共四块 |
| 16 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼 | 厕所边上两块瓷砖 |
| 17 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼 | 104教室走廊三块 |
| 18 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼 | 102教室走廊五块 |
| 19 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 216201 | 班级门口走廊瓷砖四块 |
| 20 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼-六楼 | 教学楼内外墙壁全部粉刷 |
| 21 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 南侧储藏室 | 墙体损坏严重 |
| 22 | 文港路校区 环境工程学院 | 5 | 宿舍楼内外 | 墙皮脱落 重新粉刷 |
| 23 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 221 | 门内侧上方墙皮脱落 |
| 24 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 227 | 门内侧左侧墙皮脱落有裂缝 |
| 25 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 225 | 门内侧上方墙皮脱落 |
| 26 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 228 | 阳台天花板墙皮脱落 |
| 27 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 230 | 两侧墙皮脱落 |
| 28 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 222 | 阳台墙皮裂开 |
| 29 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 219 | 阳台上方墙皮脱落 |
| 30 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 234 | 7号床墙皮脱落 |
| 31 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 231和老师值班室中间 | 瓷砖不牢固 |
| 32 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 2楼左边大门 | 墙皮脱落 |
| 33 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 336 | 窗户裂开西边天花板墙皮脱落 |
| 34 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 318 | 西边墙面墙皮脱落 |
| 35 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 331 | 窗户裂开东边墙面墙皮脱落 |
| 36 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 3楼 | 外面厕所天花板墙皮脱落 |
| 37 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 330 | 门内测两边墙皮脱落 |
| 38 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 322 | 阳台西边墙皮脱落 |
| 39 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 324 | 阳台东边天花板墙皮脱落 |
| 40 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 319 | 阳台东边天花板墙皮脱落 |
| 41 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 429 | 进门左边墙皮脱落 |
| 42 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 436 | 天花板墙皮脱落 |
| 43 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 422 | 阳台天花板墙皮脱落 |
| 44 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 428 | 左边墙面墙皮脱落 |
| 45 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 4楼西侧厕所 | 天花板两角墙皮脱落 |
| 46 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 531 | 门口右边底下瓷砖脱落 |
| 47 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 五楼厕所 | 墙皮都脱落 |
| 48 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 534 | 进门左边下角掉墙块 |
| 49 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 529 | 阳台下水道管墙皮脱落 |
| 50 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 532 | 阳台天花板墙皮脱落 |
| 51 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 521 | 阳台下水道管墙皮脱落 |
| 52 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 522 | 阳台水管旁边天花板脱落 |
| 53 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 520 | 阳台掉墙皮 |
| 54 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 四楼到五楼楼梯 | 右边角瓷砖裂了 |
| 55 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 617 | 宿舍两边的墙面都有裂缝 |
| 56 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 618 | 墙壁两边有裂缝 |
| 57 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 619 | 左半边墙上有裂缝 |
| 58 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 620 | 墙面两边有裂缝 |
| 59 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 621 | 阳台天花板墙皮脱落左则瓷砖有裂缝 |
| 60 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 622 | 阳台右侧墙壁有裂缝 |
| 61 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 623 | 阳台右边墙有裂缝瓷砖有裂缝 |
| 62 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 630 | 阳台右边墙皮脱落 |
| 63 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 632 | 阳台左右两边墙壁掉落、阳台天花板有脱落 |
| 64 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 636 | 阳台右边墙皮脱落；三号床墙皮脱落 |
| 65 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 六楼厕所 | 左半边右半边天花板墙皮脱落 |
| 66 | 文港路校区 继续教育学院 | 9 | 109 | 门框周边墙体掉皮 |
| 67 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北楼 | 702 | 教室内墙砖脱落 |
| 68 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北楼 | 801 | 前门右侧瓷砖脱落；教室北侧空调机下方瓷砖坏 |
| 69 | 文港路校区 继续教育学院 | 3 | 205 | 地板砖坏了两块 |
| 70 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 510教室 | 靠门窗台瓷砖坏裂 |
| 71 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 105室 | 侧所陶瓷片脱落 |
| 72 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 506宿舍 | 厕所洗漱台脱胶 |
| 73 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 1至6楼走廊和楼梯，宿舍内墙面 | 墙面反碱，需要处理粉刷 |
| 74 | 文港路校区 建筑工程学院 | 7#楼 | 3-5楼走廊墙面，宿舍内墙面 | 墙面反碱，需要处理粉刷 |
| 75 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 3-4楼走廊墙面，宿舍内墙面 | 墙面反碱，需要处理粉刷 |
| 76 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 东侧85间宿舍 | 年久未修缮，宿舍内墙壁掉灰，墙面粘贴和涂鸦严重，很难看，建议28间宿舍粉刷一遍 |
| 77 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南608室 | 宿舍阳台墙体瓷砖鼓包 |
| 78 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北612室 | 便池坏漏水，需更换 |
| 79 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼614室 | 门前一块地板砖破损 |
| 80 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼613室 | 黑板下方数块瓷砖脱落 |
| 81 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼603室 | 黑板下方数块瓷砖脱落 |
| 82 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼503室 | 西侧墙面数块瓷砖脱落 |
| 83 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼402室 | 南、北两侧窗台数块瓷砖坏 |
| 84 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北608室 | 卫生间洗漱台晃动 |
| 85 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北612室 | 卫生间洗漱台晃动 |
| 86 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 421-422 | 墙面需要粉刷 |
| 87 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 423-424 | 墙面需要粉刷 |
| 88 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 425 | 墙面需要粉刷 |
| 89 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 426-427 | 墙面需要粉刷 |
| 90 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 428 | 墙面需要粉刷 |
| 91 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 429-430 | 墙面需要粉刷 |
| 92 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 431-432 | 墙面需要粉刷 |
| 93 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 433-434 | 墙面需要粉刷 |
| 94 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 435-436 | 墙面需要粉刷 |
| 95 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 437-438 | 墙面需要粉刷 |
| 96 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 439-440 | 墙面需要粉刷 |
| 97 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 4-2 | 墙面需要粉刷 |
| 98 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 332-333 | 墙面需要粉刷 |
| 99 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 334-335 | 墙面需要粉刷 |
| 100 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 336 | 墙面需要粉刷 |
| 101 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 337-338 | 墙面需要粉刷 |
| 102 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 2楼玻璃门 | 墙面需要粉刷 |
| 103 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 214 | 墙面需要粉刷 |
| 104 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 232 | 墙面需要粉刷 |
| 105 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 223 | 墙面需要粉刷 |
| 106 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 101教师值班室 | 墙体重新粉刷 |
| 107 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1415 | 洗手池堵了并漏水 |
| 108 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1424 | 宿舍天花板大面积掉墙灰 |
| 109 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1616 | 阳台东侧石膏墙上有个洞 |
| 110 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 水池堵 |
| 111 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 水池堵了 |
| 112 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 厕所天花板有个洞 |
| 113 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 320宿舍 | 厕所顶坏了 |
| 114 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 335宿舍 | 天花板发霉。 |
| 115 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 305宿舍 | 墙上一个大洞 |
| 116 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 225宿舍 | 右手边的水池堵了 |
| 117 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 210宿舍 | 宿舍阳台地面破裂水管外露 |
| 118 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 108宿舍 | 厕所便池有洞 有异味 |
| 119 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 厕所天花板有洞 一个水池堵了 |
| 120 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 水池堵 |
| 121 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 304宿舍 | 灯坏了一个床板有蜜蜂筑巢 |
| 122 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 216宿舍 | 水池发生异味、漏水 |
| 123 | 海洋路校区 信息工程学院 | 5号楼 | 436宿舍 | 厕所天花板损坏 |
| 124 | 海洋路校区 信息工程学院 | 6号楼 | 437宿舍 | 厕所天花板损坏 |
| 125 | 海洋路校区 信息工程学院 | 7号楼 | 438宿舍 | 厕所天花板损坏 |
| 126 | 海洋路校区 幼护学院 | 幼护楼 | （603）220102 | 墙面腻子粉脱落 |
| 127 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2114 | 厕所天花板掉了一块 |
| 128 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2121 | 水池堵 厕所堵 |
| 129 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2129 | 水池坏了，厕所马桶会漏水 |
| 130 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2201 | 厕所堵塞 |
| 131 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2225 | 左边水池堵住 |
| 132 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2233 | 水池堵了 |
| 133 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2511 | 左水池坏了 |
| 134 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2512 | 水池经常堵 |
| 135 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3220 | 墙皮返潮掉皮 |
| 136 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3222 | 天花板有大洞 |
| 137 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2407 | 墙壁掉皮,左侧水池堵塞 |
| 138 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2425 | 右侧下水道堵塞 |
| 139 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2431 | 墙壁掉灰 |
| 140 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2433 | 洗手台堵塞，天花板掉墙灰 |
| 141 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2611 | 洗手池右左水管堵住了 |
| 142 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2633 | 右手边洗手池堵 |
| 维修要求： 1、所有墙面涂料脱落、墙皮需要处理、墙体需要重新粉刷的均要将原墙面涂料铲除干净后进行新的涂料、油漆处理； 2、瓷砖损坏的需要将原瓷砖处理后将新的瓷砖粘贴，新粘贴瓷砖需要与原瓷砖色调一致； 3、所有天花板损坏的需要更换新的，要求与原天花板色调一致。 |  |  |  |  |

备注：

1、采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投标人自行承担。现场踏勘联系人，周老师15861983859。

2、投标人应充分了解需维修的项目现状，以及维修所需的材料、人工等，招标人不予支付中标合同款以外的任何费用，招标人将按照清单中的内容进行验收考核，并根据验收考核结果，核定后支付具体金额（不超过中标金额）。

3、本项目分为2个标段，兼投兼中，多标段投标的投标人需分标段制作和封装投标文件。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，供应商须保证项目负责人为本单位的正式职工，供应商必须确保安全，供应商自行承担维修过程中的质量、任何状况下的安全责任。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、工期内容

1、建设地点：江苏省盐城技师学院文港路校区、海洋路校区内。

2、工期要求：20个日历天内完成项目维修。

3、质量标准：所有施工材料必须达到国标方可施工，质量等级达到国家合格标准，符合招标文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准。

4、发包范围：见采购项目。

四、项目预算

标段一预算：5万元，标段二预算：8万元，超过最高限价的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2023年8月15日—8月17日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1412办公室）。

联系人：杨老师 0515-68661002/13905109103/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2023年8月19日9时00分00秒；

3.开标时间：2023年8月19日9时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元/标段，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元/标段。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求施工并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费200元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名获取了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：13905109103/13770176940），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2023年8月15日

标段一分项报价表

| 序号 | 校区/ 二级学院 | 楼号 | 详细地址 | 损坏情况描述 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 楼顶 | 楼顶排水通道堵塞需清理 |  |
| 2 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 楼顶外墙西侧 | 下水管道损坏，未连接到位 |  |
| 3 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 8号楼 | 所有窗户需加滑轮、搭扣维护更换 |  |
| 4 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 304、305 | 玻璃损坏需要更换 |  |
| 5 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 405、406 | 玻璃损坏需要更换 |  |
| 6 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 一楼进门通道 | 玻璃损坏需要更换 |  |
| 7 | 文港路校区 环境工程学院 | 5 | 307 | 一号床栏杆 |  |
| 8 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 236 | 阳台窗户裂开 |  |
| 9 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 226 | 阳台窗户裂开 |  |
| 10 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 228 | 阳台窗户裂开 |  |
| 11 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 222 | 阳台窗户裂开 |  |
| 12 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 234 | 阳台窗户关不起来 |  |
| 13 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 326 | 窗户关不起来 窗帘坏了 |  |
| 14 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 334 | 阳台窗户开不了 |  |
| 15 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 429 | 阳台右边窗户有裂缝 |  |
| 16 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 436 | 阳台右边窗户有裂缝 |  |
| 17 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 422 | 阳台右边窗户有裂缝 |  |
| 18 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 434 | 阳台右边窗户有缝隙 |  |
| 19 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 428 | 阳台左边窗户推不动 |  |
| 20 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 529 | 左边窗户关不了 |  |
| 21 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 528 | 右边窗户关不起来 |  |
| 22 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 517 | 阳台左边窗户玻璃裂了 |  |
| 23 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 617 | 左边窗户有裂缝 |  |
| 24 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 624 | 左边窗户有裂缝 |  |
| 25 | 文港路校区 继续教育学院 | 9 | 111 | 6号柜子柜门坏了 |  |
| 26 | 文港路校区 继续教育学院 | 9 | 108 | 3号5号8号柜子需要维修；窗帘坏了 |  |
| 27 | 文港路校区 继续教育学院 | 3 | 209 | 209宿舍5号床栏杆坏了 |  |
| 28 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北 | 704 | 教室北边窗子关不起来 |  |
| 29 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北 | 801 | 北侧东南角推拉窗搭扣坏 |  |
| 30 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 610教室 | 教室窗户玻璃坏了1扇，教室窗帘坏了 |  |
| 31 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 506教室 | 窗帘坏掉需更换 |  |
| 32 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 302教室 | 后门门禁掉下来了 |  |
| 33 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 408教室 | 门口把手下方铁皮翘起 |  |
| 34 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 504教室 | 空调右侧窗户关不上 |  |
| 35 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 401教室 | 教室窗帘绳掉了 |  |
| 36 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 509教室 | 1.靠近空调的窗户中第二扇窗户有东西卡住，三扇窗户不好打开. 2.靠门的窗户中的第一扇窗户不好打开. |  |
| 37 | 文港路校区 建筑工程学院 | C楼 | 北401实训室 | 没有窗帘 |  |
| 38 | 文港路校区 建筑工程学院 | C楼 | 404办公室 | 窗帘坏掉、文件柜玻璃碎掉需更换 |  |
| 39 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 208宿舍 | 门框锁不起来 |  |
| 40 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 209宿舍 | 厕所堵起来了 |  |
| 41 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 609宿舍 | 阳台门开关有问题也锁不起来 |  |
| 42 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 608宿舍 | 宿舍门坏了 |  |
| 43 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 211宿舍 | 卫生间下水道拥堵 |  |
| 44 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 506宿舍 | 阳台下水道反水 |  |
| 45 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 505宿舍 | 门裂开，1和3柜子关不上 |  |
| 46 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 409宿舍 | 阳台下水管堵塞 |  |
| 47 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 406宿舍 | 1号床的扶梯和护栏坏 |  |
| 48 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 401宿舍 | 4号5号床扶梯坏 |  |
| 49 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 204宿舍 | 阳台门、宿舍门 |  |
| 50 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 205宿舍 | 5、6号床晃动严重，阳台门不好开 |  |
| 51 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 510宿舍 | 4号床护栏坏了，2号床护栏松了 |  |
| 52 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 511宿舍 | 3号床楼梯断了，1号床护栏坏了，柜门坏了 |  |
| 53 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 512宿舍 | 1号床梯子少一个，7号床蚊帐架坏了，柜子门锁扣坏了 |  |
| 54 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 407宿舍 | 阳台门歪了，不好关. |  |
| 55 | 文港路校区 建筑工程学院 | 7#楼 | 304宿舍 | 门开关有问题 |  |
| 56 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 404宿舍 | 门上玻璃坏了 |  |
| 57 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 209宿舍 | 柜子门坏了 |  |
| 58 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 210宿舍 | 5、6号床晃动严重，宿舍门关不紧 |  |
| 59 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 414宿舍 | 门口上方玻璃损坏 |  |
| 60 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 401宿舍 | 门上窗框玻璃损坏 |  |
| 61 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 309宿舍 | 1号床，9号床，10号床晃动，栏杆不稳 |  |
| 62 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 304宿舍 | 宿舍柜子进门左列的最后一个 |  |
| 63 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼412 | 窗帘损坏，窗台有个玻璃裂缝 |  |
| 64 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼411 | 有一个柜子门损坏 |  |
| 65 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼505 | 柜门关不上 |  |
| 66 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼506 | 窗帘坏了 |  |
| 67 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼504 | 窗帘坏了 6号床下床板下的铁棍松动 |  |
| 68 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼212 | 门难关起来；窗户关不起来。 |  |
| 69 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼313 | 缺失窗户玻璃 |  |
| 70 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10 号楼 516 | 窗帘坏了；窗户坏了。 |  |
| 71 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 10号楼208 | 208门坏了 |  |
| 72 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4#306 | 床栏坏了，柜子坏 |  |
| 73 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼309 | 有一个柜子门损坏 |  |
| 74 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼209 | 两个柜子门关不起来 |  |
| 75 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼103 | 门上小玻璃有裂缝 |  |
| 76 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 4号楼109 | 后面窗户开不下来 |  |
| 77 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 207 | 进门右侧第2张床上铺，无护栏。后窗无插销。柜子7个无法上锁 |  |
| 78 | 文港路校区 商贸管理学院 | 4号楼 | 208 | 左侧第三张床缺扶手 |  |
| 79 | 文港路校区 商贸管理学院 | 26号楼 | 203教室 | 前3号窗无搭扣；前2号窗窗帘无法升降 |  |
| 80 | 文港路校区 商贸管理学院 | 研发南楼 | 302 | 后面黑板下面的板脱落 |  |
| 81 | 文港路校区 商贸管理学院 | 研发南楼 | 602教室 | 后面窗户第一个需要窗户栓 |  |
| 82 | 文港路校区 商贸管理学院 | 研发南楼 | 604教室 | 靠走廊中间窗户搭扣损坏、靠南侧第二扇窗户半扇倾斜，第五扇窗户搭扣损坏 |  |
| 83 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 东302室 | 宿舍门变形 |  |
| 84 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 东203室 | 东侧窗户玻璃破损，窗框松动 |  |
| 85 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 东405室 | 东侧窗户玻璃破损 |  |
| 86 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南612室 | 9号床护栏松动 |  |
| 87 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南405室 | 阳台门维修数月未安装到位 |  |
| 88 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南407室 | 1号床爬梯缺少螺丝固定 |  |
| 89 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南410室 | 一蚊帐架坏 |  |
| 90 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南410室 | 晒衣架松动，需固定 |  |
| 91 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南411室 | 一蚊帐架坏 |  |
| 92 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南110室 | 宿舍一只柜子脚断 |  |
| 93 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南610室 | 阳台外窗户推拉不动 |  |
| 94 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南610室 | 宿舍阳台内窗户玻璃裂开 |  |
| 95 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北109室 | 宿舍门观察床小玻璃松动 |  |
| 96 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北408室 | 厕所堵 |  |
| 97 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北411室 | 3号床床面一根横杆脱落 |  |
| 98 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北412室 | 1号床床面一根横杆脱落 |  |
| 99 | 文港路校区 智能制造学院 | 9#楼 | 504室 | 窗户推拉不动 |  |
| 100 | 文港路校区 智能制造学院 | 11#楼 | 608室 | 窗帘坏 |  |
| 101 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼515室 | 南侧一扇窗户玻璃破损 |  |
| 102 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼503室 | 南侧第2幅窗帘拉不起来 |  |
| 103 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼506室 | 教室后面一块玻璃破损 |  |
| 104 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼402室 | 教室一幅窗帘损坏 |  |
| 105 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼509室 | 教室走廊一侧一扇窗户玻璃坏 |  |
| 106 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼612室 | 中间一扇窗户错位关不起来 |  |
| 107 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼612室 | 第一个窗户的窗帘损坏窗帘脱落。 |  |
| 108 | 海洋路校区 交通工程学院 | 行政楼 | 三楼347教室 | 前门关不上、讲台站板损坏 |  |
| 109 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 409教室 | 窗帘坏了一个 |  |
| 110 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 508教室 | 窗帘掉下来了 |  |
| 111 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 507教室 | 教室窗户打不开，窗户那差玻璃，教室门玻璃坏了，门关不上 |  |
| 112 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 101教师值班室 | 增加一个纱窗 |  |
| 113 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1406 | 床梯子坏了 |  |
| 114 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1413 | 进门靠左手边第2张床上面螺丝松动 |  |
| 115 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1415 | 床和柜子有响声 |  |
| 116 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1416 | 窗帘拉不上去帘布已烂 |  |
| 117 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1512 | 宿舍窗帘坏了 |  |
| 118 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1518 | 宿舍大门坏了 |  |
| 119 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1522 | 窗帘报废 |  |
| 120 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1603 | 宿舍入户门框松脱 |  |
| 121 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1635 | 门上有洞 |  |
| 122 | 海洋路校区 交通工程学院 | 综合楼 | 504教室 | 多个窗户坏了 |  |
| 123 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#318 | 床头要掉了 |  |
| 124 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#512 | 7号床（上床）铁栏挡板焊接松动，存在安全隐患 |  |
| 125 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#211 | 1号床挡板松动 |  |
| 126 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#323 | 1号床挡板弯曲 |  |
| 127 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#321 | 10号床挡板坏了 |  |
| 128 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#305 | 7号床床边的隔板坏了 |  |
| 129 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#302 | 进门右手边第一个床床架松动 |  |
| 130 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#306 | 1号床床架坏了 |  |
| 131 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 4 | 4#609 | 阳台门锁扣坏 |  |
| 132 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 行政楼3楼 | 319 | （进门为第一组）第二组第五排桌腿生锈段断了，第三组第六排凳子掉了，（由东向西数）第一扇窗户关不上，第二扇窗户窗套掉了，第三扇窗帘掉了，讲台一角松动 |  |
| 133 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 行政楼3楼 | 318 | 窗户边框松动 |  |
| 134 | 海洋路校区 汽车工程学院 | 行政楼3楼 | 330 | 靠近后门的窗帘坏了，掉下来了。掉下来的窗帘布放在教室的左后角落里 |  |
| 135 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 428宿舍 | 上床蚊帐架子损坏 |  |
| 136 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 429宿舍 | 最里面靠阳台的梯子要坏了 |  |
| 137 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 325宿舍 | 柜子关不起来 |  |
| 138 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 331宿舍 | 门关不起来，柜子坏了 |  |
| 139 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 303宿舍 | 柜子坏了 |  |
| 140 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 334宿舍 | 卫生间排风无法使用 |  |
| 141 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 336宿舍 | 卫生间排风无法使用 |  |
| 142 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 窗帘坏了，有一些柜门关不紧 |  |
| 143 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 225宿舍 | 柜子门关不起来 宿舍门 |  |
| 144 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 222宿舍 | 有一个上床上面的栏杆歪了 |  |
| 145 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 217宿舍 | 门框需要维修 |  |
| 146 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 214宿舍 | 窗帘损坏 |  |
| 147 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 320宿舍 | 柜子门关不上 |  |
| 148 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 321宿舍 | 柜门关不上 |  |
| 149 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 335宿舍 | 阳台门的把手有一个掉了，靠阳台的两张床嘎吱嘎吱响， |  |
| 150 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 225宿舍 | 两个门都坏了 |  |
| 151 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 208宿舍 | 有个柜子门坏了 有个床螺丝松了 |  |
| 152 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 306宿舍 | 厕所通风管道坏了 |  |
| 153 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 306宿舍 | 有一个床铁架子坏了 |  |
| 154 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 122宿舍 | 晾衣服的两个杆子都要掉了 |  |
| 155 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 122宿舍 | 好像是排风烧坏了 |  |
| 156 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 307宿舍 | 柜子里的钢管掉了，柜门锁坏了 |  |
| 157 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 门锁那个地方坏了 |  |
| 158 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 窗帘坏了，有一些柜门关不紧 |  |
| 159 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 有一些柜门关不紧 |  |
| 160 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 127宿舍 | 排风坏了 |  |
| 161 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 129宿舍 | 排风坏了 |  |
| 162 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 129宿舍 | 柜门锁坏了 |  |
| 163 | 海洋路校区 信息工程学院 | 4号楼 | 343宿舍 | 中间床栏杆损坏 |  |
| 164 | 海洋路校区 幼护学院 | 幼护楼 | （603）220102 | 后面黑板没有挂在墙上；后门开关不顺畅 |  |
| 165 | 海洋路校区 幼护学院 | 幼护楼 | （508）200105 | 讲台地板上有铁片，学生不安全 |  |
| 166 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2121 | 门坏了 |  |
| 167 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2122 | 进门右边第一个床爬架 |  |
| 168 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2123 | 门坏了 |  |
| 169 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2127 | 宿舍门坏了 |  |
| 170 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2129 | 柜门坏了 |  |
| 171 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2210 | 四号床上床不稳，3号床上床的杆子不稳 |  |
| 172 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2211 | 宿舍门坏了 |  |
| 173 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2224 | 大门坏了 |  |
| 174 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2229 | 宿舍门坏了 |  |
| 175 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2231 | 一个爬楼断掉了 |  |
| 176 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2313 | 1号床床板坏了，8号床晃 |  |
| 177 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2319 | 门框脱落 |  |
| 178 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2335 | 排风坏了 |  |
| 179 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2403 | 宿舍门坏了 |  |
| 180 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2412 | 门坏 |  |
| 181 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2413 | 大门坏 |  |
| 182 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2414 | 门口框架坏 |  |
| 183 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2416 | 宿舍所有上床的梯子都松了 |  |
| 184 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2424 | 宿舍门框坏 |  |
| 185 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2514 | 门关不起来 ；四上床杆子 |  |
| 186 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2520 | 门关不起来 |  |
| 187 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2527 | 宿舍门坏了 |  |
| 188 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3220 | 3号床杆子不稳 |  |
| 189 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2433 | 门坏了，窗帘坏了 |  |
| 190 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2610 | 门坏了 |  |
| 191 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2619 | 厕所不通风 |  |
| 192 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2619 | 门关不上 |  |
| 193 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2620 | 门关不紧 |  |
| 194 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2631 | 宿舍门关不起来 |  |
| 195 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3217 | 1号床-上床护栏坏 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

标段二分项报价表

| 序号 | 校区/ 二级学院 | 楼号 | 详细地址 | 损坏情况描述 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 五-六楼 | 中间楼梯左边瓷砖坏了12个 |  |
| 2 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 女生厕所门前最下面两块瓷砖 |  |
| 3 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206102 | 教室前面的窗台面七块 |  |
| 4 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206101 | 西边教室前门边三块 |  |
| 5 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206101 | 西边教室前门另一边一块 |  |
| 6 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 301会议室前门边一块 |  |
| 7 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 二-三楼 | 窗户边瓷砖坏了一块 |  |
| 8 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一-二楼 | 楼梯拐角瓷砖边坏了 |  |
| 9 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 216301 | 班级前门拐角瓷砖边坏了 |  |
| 10 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 301会议室后门边三块 |  |
| 11 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 303教室前后窗台面共六块 |  |
| 12 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 206102 | 教室前后窗台面共九块 |  |
| 13 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 304前后窗台面共八块 |  |
| 14 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 305后窗台面四块 |  |
| 15 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 三楼 | 306前中后窗台面共四块 |  |
| 16 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼 | 厕所边上两块瓷砖 |  |
| 17 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼 | 104教室走廊三块 |  |
| 18 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼 | 102教室走廊五块 |  |
| 19 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 216201 | 班级门口走廊瓷砖四块 |  |
| 20 | 文港路校区 环境工程学院 | 26 | 一楼-六楼 | 教学楼内外墙壁全部粉刷 |  |
| 21 | 文港路校区 环境工程学院 | 8 | 南侧储藏室 | 墙体损坏严重 |  |
| 22 | 文港路校区 环境工程学院 | 5 | 宿舍楼内外 | 墙皮脱落 重新粉刷 |  |
| 23 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 221 | 门内侧上方墙皮脱落 |  |
| 24 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 227 | 门内侧左侧墙皮脱落有裂缝 |  |
| 25 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 225 | 门内侧上方墙皮脱落 |  |
| 26 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 228 | 阳台天花板墙皮脱落 |  |
| 27 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 230 | 两侧墙皮脱落 |  |
| 28 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 222 | 阳台墙皮裂开 |  |
| 29 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 219 | 阳台上方墙皮脱落 |  |
| 30 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 234 | 7号床墙皮脱落 |  |
| 31 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 231和老师值班室中间 | 瓷砖不牢固 |  |
| 32 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 2楼左边大门 | 墙皮脱落 |  |
| 33 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 336 | 窗户裂开西边天花板墙皮脱落 |  |
| 34 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 318 | 西边墙面墙皮脱落 |  |
| 35 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 331 | 窗户裂开东边墙面墙皮脱落 |  |
| 36 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 3楼 | 外面厕所天花板墙皮脱落 |  |
| 37 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 330 | 门内测两边墙皮脱落 |  |
| 38 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 322 | 阳台西边墙皮脱落 |  |
| 39 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 324 | 阳台东边天花板墙皮脱落 |  |
| 40 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 319 | 阳台东边天花板墙皮脱落 |  |
| 41 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 429 | 进门左边墙皮脱落 |  |
| 42 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 436 | 天花板墙皮脱落 |  |
| 43 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 422 | 阳台天花板墙皮脱落 |  |
| 44 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 428 | 左边墙面墙皮脱落 |  |
| 45 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 4楼西侧厕所 | 天花板两角墙皮脱落 |  |
| 46 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 531 | 门口右边底下瓷砖脱落 |  |
| 47 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 五楼厕所 | 墙皮都脱落 |  |
| 48 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 534 | 进门左边下角掉墙块 |  |
| 49 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 529 | 阳台下水道管墙皮脱落 |  |
| 50 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 532 | 阳台天花板墙皮脱落 |  |
| 51 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 521 | 阳台下水道管墙皮脱落 |  |
| 52 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 522 | 阳台水管旁边天花板脱落 |  |
| 53 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 520 | 阳台掉墙皮 |  |
| 54 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 四楼到五楼楼梯 | 右边角瓷砖裂了 |  |
| 55 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 617 | 宿舍两边的墙面都有裂缝 |  |
| 56 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 618 | 墙壁两边有裂缝 |  |
| 57 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 619 | 左半边墙上有裂缝 |  |
| 58 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 620 | 墙面两边有裂缝 |  |
| 59 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 621 | 阳台天花板墙皮脱落左则瓷砖有裂缝 |  |
| 60 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 622 | 阳台右侧墙壁有裂缝 |  |
| 61 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 623 | 阳台右边墙有裂缝瓷砖有裂缝 |  |
| 62 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 630 | 阳台右边墙皮脱落 |  |
| 63 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 632 | 阳台左右两边墙壁掉落、阳台天花板有脱落 |  |
| 64 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 636 | 阳台右边墙皮脱落；三号床墙皮脱落 |  |
| 65 | 文港路校区 环境工程学院 | 10 | 六楼厕所 | 左半边右半边天花板墙皮脱落 |  |
| 66 | 文港路校区 继续教育学院 | 9 | 109 | 门框周边墙体掉皮 |  |
| 67 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北楼 | 702 | 教室内墙砖脱落 |  |
| 68 | 文港路校区 继续教育学院 | 研发北楼 | 801 | 前门右侧瓷砖脱落；教室北侧空调机下方瓷砖坏 |  |
| 69 | 文港路校区 继续教育学院 | 3 | 205 | 地板砖坏了两块 |  |
| 70 | 文港路校区 建筑工程学院 | A楼 | 510教室 | 靠门窗台瓷砖坏裂 |  |
| 71 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 105室 | 侧所陶瓷片脱落 |  |
| 72 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 506宿舍 | 厕所洗漱台脱胶 |  |
| 73 | 文港路校区 建筑工程学院 | 2#楼 | 1至6楼走廊和楼梯，宿舍内墙面 | 墙面反碱，需要处理粉刷 |  |
| 74 | 文港路校区 建筑工程学院 | 7#楼 | 3-5楼走廊墙面，宿舍内墙面 | 墙面反碱，需要处理粉刷 |  |
| 75 | 文港路校区 建筑工程学院 | 9#楼 | 3-4楼走廊墙面，宿舍内墙面 | 墙面反碱，需要处理粉刷 |  |
| 76 | 文港路校区 商贸管理学院 | 10号楼 | 东侧85间宿舍 | 年久未修缮，宿舍内墙壁掉灰，墙面粘贴和涂鸦严重，很难看，建议28间宿舍粉刷一遍 |  |
| 77 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 南608室 | 宿舍阳台墙体瓷砖鼓包 |  |
| 78 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北612室 | 便池坏漏水，需更换 |  |
| 79 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼614室 | 门前一块地板砖破损 |  |
| 80 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼613室 | 黑板下方数块瓷砖脱落 |  |
| 81 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼603室 | 黑板下方数块瓷砖脱落 |  |
| 82 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼503室 | 西侧墙面数块瓷砖脱落 |  |
| 83 | 文港路校区 智能制造学院 | B楼 | B楼402室 | 南、北两侧窗台数块瓷砖坏 |  |
| 84 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北608室 | 卫生间洗漱台晃动 |  |
| 85 | 文港路校区 智能制造学院 | 1#楼 | 北612室 | 卫生间洗漱台晃动 |  |
| 86 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 421-422 | 墙面需要粉刷 |  |
| 87 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 423-424 | 墙面需要粉刷 |  |
| 88 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 425 | 墙面需要粉刷 |  |
| 89 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 426-427 | 墙面需要粉刷 |  |
| 90 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 428 | 墙面需要粉刷 |  |
| 91 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 429-430 | 墙面需要粉刷 |  |
| 92 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 431-432 | 墙面需要粉刷 |  |
| 93 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 433-434 | 墙面需要粉刷 |  |
| 94 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 435-436 | 墙面需要粉刷 |  |
| 95 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 437-438 | 墙面需要粉刷 |  |
| 96 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 439-440 | 墙面需要粉刷 |  |
| 97 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 4-2 | 墙面需要粉刷 |  |
| 98 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 332-333 | 墙面需要粉刷 |  |
| 99 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 334-335 | 墙面需要粉刷 |  |
| 100 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 336 | 墙面需要粉刷 |  |
| 101 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 337-338 | 墙面需要粉刷 |  |
| 102 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 2楼玻璃门 | 墙面需要粉刷 |  |
| 103 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 214 | 墙面需要粉刷 |  |
| 104 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 232 | 墙面需要粉刷 |  |
| 105 | 文港路校区 电气工程学院 | 行政楼 | 223 | 墙面需要粉刷 |  |
| 106 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 101教师值班室 | 墙体重新粉刷 |  |
| 107 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1415 | 洗手池堵了并漏水 |  |
| 108 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1424 | 宿舍天花板大面积掉墙灰 |  |
| 109 | 海洋路校区 交通工程学院 | 1号楼 | 1616 | 阳台东侧石膏墙上有个洞 |  |
| 110 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 水池堵 |  |
| 111 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 水池堵了 |  |
| 112 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 厕所天花板有个洞 |  |
| 113 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 320宿舍 | 厕所顶坏了 |  |
| 114 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 335宿舍 | 天花板发霉。 |  |
| 115 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 305宿舍 | 墙上一个大洞 |  |
| 116 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 225宿舍 | 右手边的水池堵了 |  |
| 117 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 210宿舍 | 宿舍阳台地面破裂水管外露 |  |
| 118 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 108宿舍 | 厕所便池有洞 有异味 |  |
| 119 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 229宿舍 | 厕所天花板有洞 一个水池堵了 |  |
| 120 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 227宿舍 | 水池堵 |  |
| 121 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 304宿舍 | 灯坏了一个床板有蜜蜂筑巢 |  |
| 122 | 海洋路校区 信息工程学院 | 1号楼 | 216宿舍 | 水池发生异味、漏水 |  |
| 123 | 海洋路校区 信息工程学院 | 5号楼 | 436宿舍 | 厕所天花板损坏 |  |
| 124 | 海洋路校区 信息工程学院 | 6号楼 | 437宿舍 | 厕所天花板损坏 |  |
| 125 | 海洋路校区 信息工程学院 | 7号楼 | 438宿舍 | 厕所天花板损坏 |  |
| 126 | 海洋路校区 幼护学院 | 幼护楼 | （603）220102 | 墙面腻子粉脱落 |  |
| 127 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2114 | 厕所天花板掉了一块 |  |
| 128 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2121 | 水池堵 厕所堵 |  |
| 129 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2129 | 水池坏了，厕所马桶会漏水 |  |
| 130 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2201 | 厕所堵塞 |  |
| 131 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2225 | 左边水池堵住 |  |
| 132 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2233 | 水池堵了 |  |
| 133 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2511 | 左水池坏了 |  |
| 134 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2512 | 水池经常堵 |  |
| 135 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3220 | 墙皮返潮掉皮 |  |
| 136 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 3222 | 天花板有大洞 |  |
| 137 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2407 | 墙壁掉皮,左侧水池堵塞 |  |
| 138 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2425 | 右侧下水道堵塞 |  |
| 139 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2431 | 墙壁掉灰 |  |
| 140 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2433 | 洗手台堵塞，天花板掉墙灰 |  |
| 141 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2611 | 洗手池右左水管堵住了 |  |
| 142 | 海洋路校区 幼护学院 | 2# | 2633 | 右手边洗手池堵 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 施工期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年暑期后勤零星维修项目 标段 | 大写： 元 | 20日内完成项目维修 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即材料、检测、维修、清运、人工、机械、运输、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的2023年暑期后勤零星维修项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2023147（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日