交通工程学院船员考场视频监控采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就交通工程学院船员考场视频监控采购项目进行询价采购。

一、采购项目

（一）项目说明：

1.省、市海事局监控平台为：海康威视视频网络管理平台。

2.学校现有视频监控平台品牌：大华。

3.视频摄像机安装位置位于海洋路校区润远楼负一楼、弘远楼三楼。

4.润远楼二楼现有到匠心楼13F中心机房的直达光缆。

（二）项目参数：

| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 | ★支持2688×1520@25fps分辨率，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态支持180°水平视场角 ★采用高效阵列红外灯，红外照射距离10m ★1个内置麦克风，高清拾音 ★适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清大视角的场所，快门 1/3 s~1/100000s，最低照度0.005 Lux @（F1.2，AGCON），0Lux with IR，宽动态120dB 调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 镜头焦距＆视场角 1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° 镜头尺寸接口 M12；最大光圈数：F2.0；防补光过曝：支持 主码流帧率分辨率 50 Hz：25fps（2688×1520，2560×1440，1920×1080，1280×720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25fps（640×480，640×360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 支持；Smart265编码 支持；码率控制 定码率，变码率；SVC 支持 ROI 支持主码流设置1个固定区域 音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率：64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3） 音频环境噪声过滤：支持 音频采样率：8 kHz/16 kHz 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets 同时预览路数：最多6路 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 用户管理 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调，镜像，旋转，视频遮盖 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 1个RJ45百兆自适应以太网口，支持POE 音频 1个内置麦克风 智能化功能：报警触发、移动侦测、遮挡报警、越界侦测、区域入侵侦测 联动方式：上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图 PoE：802.3af，最大功耗：6.5 W | 只 | 19 |  |
| 2 | 室内云台半球摄像机 | ★≥2.5寸200万1/2.7英寸CMOS ≥4倍室内双光网络球机，支持≥1920×1080@30 fps高清画面输出 ★支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍 ★支持≥350°水平旋转，垂直方向≥0°~90° ★支持高效红外阵列补光，红外补光距离≥30m；夜间可手动配置白光补光模式，补光距离≥10m，支持智能补光模式 ★内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 ★开放型网络视频接口，GB28181（2016） 支持预置点巡航，支持≥300个预置位，支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D定位等功能 支持真宽动态、3D数字降噪、强光抑制、smartIR等 支持三码流模式；支持smart265智能编码，节省存储空间 支持人形侦测功能，支持人形侦测联动声音报警 报警1进1出，音频1进1出 传感器类型≥1/2.7＂ progressive scan CMOS 最低照度彩色：≤0.05 Lux @ (F1.8，AGC ON)；黑白：≤0.00 5Lux @ (F1.8，AGC ON)；0 Lux with IR 快门：1/1 s~1/30000 s 日夜转换模式自动ICR彩转黑；日夜转换方式白天、夜晚、自动、定时切换；背光补偿支持；宽动态支持真宽动态；强光抑制支持；3D降噪支持；透雾支持；区域曝光支持；图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度 图像参数切换支持：白平衡自动白平衡,日光灯,手动白平衡,锁定白平衡,白炽灯,暖光灯,自然光 数字变倍16倍 隐私遮蔽最多支持24块隐私遮蔽，每个场景最多支持8个 信噪比≥52dB 通用功能镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 焦距2.8~12 mm，4倍光学变倍 光学变倍速度大约2 s(广角~望远) 视场角水平：≥98.3°~39.4°垂直：≥52.8°~22.2°对角线：≥116.5°~45.2° 最大光圈数 ≥F1.8 补光：补光灯距离白光≥10m 红外≥30m 云台：巡航扫描支持，水平范围水平≥350°，垂直范围垂直≥0°-90°，水平速度水平键控速度不低于：0.1°-40°/s,速度可设;水平预置点速度不低于：40°/s垂直速度垂直键控速度不低于：0.1°-40°/s,速度可设;垂直预置点速度不低于：40°/s 比例变倍支持：预置点个数不少于300个，断电记忆支持 守望功能支持，3D 定位支持 预置点视频冻结支持 定时任务预置点,球机重启,球机校验,关闭 第三码流帧率分辨率50Hz: ≥25fps（1280×720,640×480,640×360），60Hz: 30fps（1280×720,640×480,640×360） 最大图像尺寸≥1920×1080 码流类型第三码流,主码流、子码流 主码流帧率分辨率50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)；60 Hz: ≥30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 子码流帧率分辨率50 Hz: 25 fps(640×480, 640×360);60 Hz: 30 fps(640×480, 640×360) 视频压缩标准H.265,H.264,MJPEG Smart 264支持，SVC支持，ROI支持 音频压缩标准G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM,MP3 音频压缩码率AAC：16kbps，32kbps，64kbps,MP2L2：32kbps，40kbps，48kbps，56kbps，64kbps，80kbps，96kbps，112kbps，128kbps，144kbps，160kbps,MP3：8kbps，16kbps，32kbps，40kbps，48kbps，56kbps，64kbps，80kbps，96kbps，112kbps，128kbps，144kbps，160kbps,PCM：8kHz，16kHz 音频采样率AAC：16 kHz；MP2L2：16 kHz；PCM：8 kHz，16 kHz；MP3：8 kHz，16 kHz 环境噪声过滤支持 智能：普通事件音频异常侦测,移动侦测,遮挡报警,异常、Smart事件区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测、Smart录像断网续传、智能后检索 报警联动支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/上传中心/上传FTP Smart编码Smart265,Smart264,ROI,SVC 网络存储NAS(NFS,SMB/CIFS) 支持协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket/WebSockets 接口协议软件集成的开放式API，开放型网络视频接口，ISAPI，第三方管理平台接入，GB/T28181协议 最大取流路数最多20路 用户管理最多32个用户，分3级：管理员、操作员和普通用户 安全管理授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 网络接口RJ45网口，自适应100M网络数据 SD卡扩展内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡 音频支持mic和speaker，1路音频输入，1路音频输出 供电方式DC12V | 只 | 4 |  |
| 3 | 交换机 | ★交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps管理端口1个Console口 ★固定端口≥16 1000Base-T千兆自适应以太网端口，≥4个SFP光口，电口支持802.3af POE功能，支持半双工、全双工、自协商工作模式支持 MDI/MDI-X ★支持端口隔离支持STP/RSTP/MSTP ★支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合 ★VLAN支持802.1Q(至多4K个VLAN)支持基于协议的VLAN支持基于MAC的VLAN支持GUEST VLAN支持VLAN映射支持MVRP ★IP路由支持静态路由 DHCP支持DHCP Relay支持DHCP Client支持DHCP Snooping 组播支持IGMP V1/V2/V3 Snooping支持PIM Snooping支持组播VLAN支持IPV6组播设置 Qos支持SP/WRR/SP+WRR队列调度支持802.1p、DSCP优先级映射支持端口限速 ACL支持二层、三层、四层ACL支持IPv4、IPV6 ACL支持VLAN ACL IPv6支持IPV6静态路由、双协议栈支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping支持ND、PMTU支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 可靠性支持以太网OAM支持DLDP支持Smart Link 支持Monitor Link 安全性支持用户分级管理和口令保护支持SSH，为用户登录提供安全加密通道支持可控IP地址的FTP登录和口令机制支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文TTL=1报文、协议报文等攻击功能支持MAC地址限制支持IP+MAC+PORT绑定功能支持IEEE 802.1x支持Radius、支持AAA支持安全网管SNMPv3支持广播报文抑制 系统管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3支持Sflow，支持NQA支持NTP时钟支持系统工作日志 | 台 | 2 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能; ★支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率不低于1920x1080p; 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能; 支持SMART IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率; 支持冗余录像和假日录像; 支持即时回放功能，在预览画面下对通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览; 支持16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放; 支持标签定义、查询、回放录像文件; 支持重要录像文件加锁保护功能; 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; 支持4个SATA接口， 可选支持1个eSATA盘库，用于录像和备份; ★双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定等应用; 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。 ★网络视频输入：≥32路 网络视频接入带宽：200Mbps 视音频输出： HDMI输出：1路，分辨率不少于：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz VGA输出：1路，分辨率不少于：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz 音频输出：1个，RCA接口(线性电平，阻抗：1kΩ) 视音频编解码参数： 录像分辨率不少于：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 回放分辨率不少于：UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放≥16路 录像管理：录像/抓图模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放备份模式：常规备份、事件备份 ★硬盘驱动器：类型：≥4个SATA接口,选配eSATA接口，支持Raid磁盘阵列，Raid0、Raid1、Raid5、Raid10 ★最大容量：每个接口支持容量≥8TB的硬盘 外部接口： 语音对讲输入：1个，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留); 1个，标准RS-232串行接口 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入：≥16路 报警输出：≥4路 网络管理： 网络协议：IPv4、IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 电源：AC 220V 功耗(不含硬盘)：≤20W 机箱：19英寸标准1.5U机箱 ★开放型网络视频接口，GB28181（2016） | 台 | 1 |  |
| 5 | 半球支架 | 半球摄像机根据现场情况搭配相应安装支架； | 个 | 6 |  |
| 6 | 下吊支架 | 云台半球摄像机下吊支架 | 个 | 1 |  |
| 7 | 光模块 | 单模光模块 | 只 | 4 |  |
| 8 | 监控硬盘 | 容量：≥8TB 接口类型：监控硬盘通常使用SATA接口； 缓存大小：≥256MB。 支持高级格式化（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐，以提高性能和可靠性。 | 块 | 4 |  |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽 | 箱 | 3 |  |
| 10 | 监视器 | 21.5寸，配套HDMI线缆。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 网络墙柜 | 600MM*600MM*600MM 厚度方孔条≥1.5mm,侧门≥0.8mm，其余≥1.2mm | 只 | 1 |  |
| 12 | 辅材 | PVC管、尾纤、光纤熔接等 | 项 | 1 |  |
| 13 | 其他要求 | 1.该项目所有设备需要根据甲方给定的图纸安装、调试，所有摄像机接入学校现有视频监控网，将视频数据存于信息中心现有网络存储服务器中，视频画面在匠心楼一楼消控室监控大屏实施浏览（涉及相关授权费，由中标方承担）； 2.硬盘录像机、交换机安装在学校指定的弱电间中。 3.★该项目包括所有辅材，包含但不限于以下辅材：光纤跳线、双绞线跳线、双绞线、水晶头、网络模块、安装配件等。 4.★交钥匙工程，不接受任何形式的增项。 5.★交换机、硬盘录像机、摄像头等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。 6.★由于该项目主要用于考试的实施监控，视频数据须备份存储于独立视频录像机内，视频监控数据能通过国标GB28181，能接入第三方平台。 7.★提供接入调试服务，须将该项目的所有摄像机画面通过互联网接入省、市海事局视频网络管理平台。 | 项 | 1 |  |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供期要求：10个日历天内完成供货、安装。

2、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

项目预算：4.2万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2024年9月13日—9月18日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师 0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年9月20日15时10分00秒；

3.开标时间：2024年9月20日15时10分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1、本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求履约并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：68661002/13056150848，邵老师68661002/13905109103），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

九、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年9月13日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 响应技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 |  | 只 | 19 |  |  |
| 2 | 室内云台半球摄像机 |  | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 交换机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 半球支架 |  | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 下吊支架 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 光模块 |  | 只 | 4 |  |  |
| 8 | 监控硬盘 |  | 块 | 4 |  |  |
| 9 | 网线 |  | 箱 | 3 |  |  |
| 10 | 监视器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 网络墙柜 |  | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 其他要求 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通工程学院船员考场视频监控采购项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、相关辅材、运输、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的交通工程学院船员考场视频监控采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024115 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日