文港路校区研发楼消防改造采购项目询价公告（三次）

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就文港路校区研发楼消防改造采购项目（三次）进行询价采购。

一、采购项目

| 工程名称：盐城技师学院消防改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 预计单价金额（元） | 小计 |
|  | 030702001001 | 碳钢通风管道 1、名称:消防风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1000mm*500mm 5、板材厚度:1.2mm 6、接口形式:咬口 | m2 | 79.2 |  |  |
| 1 | 7-84 | 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口)周长(mm) 4000以下 制作 | m2 | 79.2 |  |  |
| 2 | 7-85 | 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口)周长(mm) 4000以下 安装 | m2 | 79.2 |  |  |
|  | 030109001001 | 离心式泵 1、名称:排污泵 2、规格:Q=30m3/h,H=10m,N=2.0kW 3、清单报价含水泵、控制箱及连接水泵 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 1-790 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 4-532 | 交流同步电机检查接线(功率kW以下) 3 | 台 | 2 |  |  |
|  | 030703001001 | 碳钢阀门 1、名称:止回阀 2、规格:DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 10-438 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 031002001001 | 吊筋支架 1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架，做法满足设计要求 | 处 | 80 |  |  |
| 6 | D00001 | 吊筋支架 | 处 | 80 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供期要求：10个日历天内完成供货、安装。

2、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

项目预算：3.71万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2024年10月12日—10月15日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师 0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年10月16日15时00分00秒；

3.开标时间：2024年10月16日15时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1、本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、履约保证金的退还：按合同要求履约并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：68661002/13056150848，邵老师68661002/13905109103），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

九、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年10月11日

分项报价表

| 工程名称：盐城技师学院消防改造工程1 |  |  |  | 标段： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 预计单价金额（元） | 小计 |
|  | 030702001001 | 碳钢通风管道 1、名称:消防风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1000mm*500mm 5、板材厚度:1.2mm 6、接口形式:咬口 | m2 | 79.2 |  |  |
| 1 | 7-84 | 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口)周长(mm) 4000以下 制作 | m2 | 79.2 |  |  |
| 2 | 7-85 | 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口)周长(mm) 4000以下 安装 | m2 | 79.2 |  |  |
|  | 030109001001 | 离心式泵 1、名称:排污泵 2、规格:Q=30m3/h,H=10m,N=2.0kW 3、清单报价含水泵、控制箱及连接水泵 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 1-790 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 4-532 | 交流同步电机检查接线(功率kW以下) 3 | 台 | 2 |  |  |
|  | 030703001001 | 碳钢阀门 1、名称:止回阀 2、规格:DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 10-438 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 031002001001 | 吊筋支架 1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架，做法满足设计要求 | 处 | 80 |  |  |
| 6 | D00001 | 吊筋支架 | 处 | 80 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文港路校区研发楼消防改造采购项目（三次） | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、相关辅材、运输、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的文港路校区研发楼消防改造采购项目（三次）过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024114 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日